## Sheet1
设备名称 | 数量 | 预算总价上限（万元）
中央监护系统（1拖9） | 1 | 18
中央监护系统（1拖17） | 1 | 34
中央监护系统（1拖18） | 1 | 36
病人监护仪（转运） | 4 | 12
中央监护系统（1拖16） | 16 | 512
多功能心电监护仪 | 40 | 80
病人监护仪系统（一拖11） | 1 | 38
除颤起搏监护仪（带血压、血氧监测） | 1 | 6
转运监护仪 | 1 | 4
中央监护系统（4*34床） | 1 | 408 | 重症
中央监护系统（43床+7床EICU） | 1 | 300 | 重症
转运监护仪 | 4 | 12 | 重症
为保证医院医疗设备信息化的准确性以及完整性以上所有设备需满足以下几点要求：1.具备串口、网络的数据输出功能，2.具备实时输出设备的监测、趋势、状态、报警等数据，3.提供相应的通讯协议手册。并在报价内包含服务器的成本
监护需包含有创血压、体温、呼末等功能
有创血压及体温模块的配比为1：1
PICCO、呼末模块的配比至少为10:1
BIS模块的配比至少为10:2