## Sheet1
设备名称 | 数量 | 预算总金额上限(万元）
六联组合注射泵(4+2) | 40 | 200
为保证医院医疗设备信息化的准确性以及完整性以上所有设备需满足以下几点要求：1.具备串口、网络的数据输出功能，2.具备实时输出设备的监测、趋势、状态、报警等数据，3.提供相应的通讯协议手册。并在报价内包含服务器的成本