## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 临床需求
3 | 胎心听诊仪 | 台 | 5 | 2 | 10 | 1. 胎心率监测 支持 胎心率连续监测、显示和记录，适用于不同孕期的胎儿心跳检测，包括早期妊娠（如怀孕9周后） 配备 动态数字降噪系统，减少环境噪音干扰，提升音频清晰度 支持 声光报警功能，当胎心率异常（如过速或过缓）时自动触发警报，并以中文显示报警信息 2. 多参数监护 可同步监测 宫缩压、胎动标记、母亲心率、无创血压、血氧饱和度 等生理参数 部分设备支持 双胞胎或多胞胎监护，独立记录各胎心率及宫缩曲线 3. 操作与显示 触屏操作界面，支持自定义注释和医生标记功能，。 高分辨率彩色显示屏，带背光功能，适应光线昏暗环境，显示胎心轨迹和大数字模式，便于远距离观察 4. 数据管理与扩展性 支持 数据存储与传输，部分型号配备微型SD卡或USB接口，可将数据导出至计算机分析 具备打印功能，实时打印监护曲线及注释内容 技术参数 1. 超声参数 超声强度：<10mW/cm²，符合国际安全标准，降低对胎儿的影响 测量范围：胎心率 50–240bpm，准确率达 ±1bpm12。 2. 硬件配置 支持USB充电 持防水探头，适合水中分娩等特殊场景。 3. 其他特性 智能传感器管理：支持交叉通道识别技术，避免胎心率与母体心率混淆，并可通过指示灯提示信号质量携性