## 超声
序号 | 超声档次 | 数量/台 | 需求
1 | 高端超声科研机 | 2 | 需求市面最先进超声平台及业内先进技术，需配合做科研用、可以高效地存储大量的超声图像及相关测量数据，并且具备完善的数据检索、分类以及后处理功能，需支持超微血管、显微造影及浅表粘弹性等最先进的超声相关技术；
2 | 介入超声机 | 2 | 用于超声介入引导，需支持弹性，造影等功能，需配备相应的手术急救类设备
3 | 妇产全身机 | 1 | 需满足智能盆底，弹性技术，三维技术、及子宫内膜容受性自动分析等妇科及产科相应检查。
4 | 心血管全身机 | 3 | 专业心脏机，满足心血管、心肌造影、左心、右心分析评估功能等检查
5 | 高端全身机 | 8 | 需满足常规4探头，具备高清二维图像，优质的多普勒显像，剪切波（支持腹部、浅表、腔内），多参数脂肪肝定量分析、造影、等软件
6 | Fibroscan(含脾脏弹性及二维下定位) | 1 | 配合医院MASH新药研究，需要检测FibroScan，Global研究，

## 便携式超声
序号 | 超声档次 | 数量/台 | 备注
1 | 高端便携超 | 3台 | 高端便携超，需配经食道探头，造影及远程功能
2 | 常规便携超 | 5台 | 需配备常规三把探头、支持心脏自动测量软件及造影功能；