## Sheet1
设备名称 |  | 数量 | 单价 | 总价
可视喉镜 | 台 | 3 | 3 | 9
移动手术无影灯 | 台 | 1 | 3 | 3 | 具备电源，可移动，可用于换药
自动凝血计时器 | 台 | 1 | 9 | 9 | 检测通道大于2个，检测血量小于0.4毫升/通道
医用冷藏冷冻冰箱 | 台 | 3 | 1 | 3
心肺复苏机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 1.按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术 2.驱动方式：电动电控 3. 按压频率在100-120次／分钟范围内，按压精度高，实际按压频率误差≤±1次/分钟； 4. 按压深度在5.0-6.0厘米范围内，按压精度高，且实际按压深度误差≤±0.2厘米； 5.工作温度：最低工作温度≤-5℃，以满足本地区极端天气下的急救需求，最高工作温度≥45℃，以满足本地区极端天气下的急救需求； 6.除颤保护类型：CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用；
血气分析仪（含电解质） | 台 | 2 | 5 | 10 | 用于床边血气检测
降温毯 | 台 | 2 | 4 | 8
电动吸引器 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45