## Sheet1
开办费不锈钢用具项目需求
序号 | 实施内容 | 规格型号（mm） | 基本参数 | 计量 单位 | 单价 （人民币： 元） | 数量 | 总额 （人民币： 元） | 预配置科室
1 | 治疗柜 | 1000*600/350*900/450/850 | 1、上部开门顶柜，采用无框复合门，配置3C认证钢化玻璃视窗，配置两层可调节层板。层板双层工艺；中部操作平台及层板；下双开柜门配置两层可调节双层工艺层板和两个双层工艺抽屉组合。 2、主体国标304不锈钢制作，门板板材裸板厚度≥1.0mm，框架板材裸板厚度≥1.2mm。 3、柜体静电喷涂工艺。 4、门板、抽屉、柜内左右两侧面均为双层工字加强复合工艺制作，门板模压一次成型、门板四角为模块安装连接。 5、配置水斗一个，感应不锈钢冷热水龙头一个，按需配置电源。 6、台面：采用抗倍特医用级台面板，抗菌、防污、耐磨耐刮。 7、抽屉内配：积木式物品分类装置及专用可移动式物品标牌卡。 8、配安全锁具，具备可调式留钥匙功能，配有多种不同管理模式的钥匙。 9、导轨：采用不锈钢三节阻尼滑轨，具有止动防滑功能。 10、不锈钢踢脚线：304不锈钢材质，裸板厚度≥1.0mm. 11、上下柜分别采用整体焊接工艺；柜门抽屉采用无螺丝装配技术。 | 延米 |  | 264 | 0 | B2放疗科3米 B1核医学5米 1F急诊21米 1F放射科2米 1F门诊1区6米 2FEICU5米 2F留观8米 2F血透15米 3F功能检查4米 3F超声科2米 3F呼吸内镜24米 3F消化内镜24米 3F日间化疗（门诊3区）6米 4FICU21米 4F特需门诊2米 4-13F病区110米 B楼2F实训中心6米
2 | 不锈钢水池 | 1000*600*850 | 1、水槽台面优质压花不锈钢板。 2、整体国标304不锈钢制作，整体采用双层板工艺。 3、台面板材裸板厚度≥1.5mm，其他板材裸板厚度均≥1.2mm。 4、水槽体为模压一次成形。 5、水槽均配置挡水板，搁物架，配置一块水槽盖板。环境整洁。 6、产品为全圆弧.全封闭工艺。 7、配置水斗一个，感应不锈钢冷热水龙头一个。 8、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 延米 |  | 75 | 0 | B2放疗科4米 B1核医学14米 1F急诊2米 1F放射科2米 1FPIVS5米 2F留观1.5米 2F血透6米 3F日间化疗（门诊3区）1.5米 3F病理科3米 4FICU6米 5F手术室4米 4-13F病区20米 B楼2F实训中心6米
3 | 治疗操作台 | 1000*600*850/1800 | 1、上部双开门采用无框复合门，配置3C认证钢化玻璃视窗，内部配置两层可调节层板；中部操作平台及层板；下面双抽屉下双开柜门内部配置两层可调节层板。 2、主体国标304不锈钢制作，门板板材裸板厚度≥1.0mm，框架板材裸板厚度≥1.2mm。 3、台面：采用医用级抗倍特台面板，抗菌、防污、耐磨耐刮。 4、门板、抽屉、柜内左右两侧面均为双层工字加强复合工艺制作，门板模压一次成型。 5、配置水斗一个，感应不锈钢冷热水龙头一个，按需配置电源。 6、抽屉内配：积木式物品分类装置及专用可移动式物品标牌卡。 7、配安全锁具，具备可调式留钥匙功能，配有多种不同管理模式的钥匙。 8、导轨：采用不锈钢三节阻尼滑轨，具有止动防滑功能。 9、不锈钢踢脚线：304 不锈钢材质，裸板厚度≥1.0mm. 10、上下柜分别采用整体焊接工艺；柜门抽屉采用无螺丝装配技术。 | 延米 |  | 9 | 0 | 1F放射科1.5米 1FPIVS4米 2F血透室2米 3F病理科1.5米
4 | 药柜 | 1000*500*2200 | 1、整体国标304不锈钢制作。 2、整体板材裸板厚度≥1.2mm。 3、采用智能生物识别密码锁。可满足100个人的信息留存和信息导出功能。药品取放可追溯，同时有备用钥匙。 4、整体采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角。 5、柜体内部安装ABS导轨模块，药盒可以在ABS导轨模块上自由调节高度，可180°平移或者倾斜移动；内配备两个50mm高度、两个100mm 高度的药品存储盒，内部可自由分隔。200mm高度的存储盒直接卡在金属导轨上，移动方便，存储量大。 6、下部安装金属导轨集成模块，配备三个200mm高度的药品存储盒，内部可以自由分隔，金属导轨直接卡在集成模块上，高度调节方便，可以配条码标签，可以自由分割高度尺寸。 | 组 |  | 4 | 0 | 4FICU
5 | 器械柜 | 900*450*2000 | 1、上部双开门。不锈钢结合3C认证钢化玻璃开门，内含三层可调节层板。 2、 中间双抽屉。 3、下部双开门。全不锈钢复合门,内含两层可调节层板。 4、整体国标316不锈钢制作。整体板材裸板厚度≥1.2mm。层板均为双面工艺。 5、采用智能生物识别密码锁。可满足100个人的信息留存和信息导出功能。药品取放可追溯，并有备用钥匙。 6、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 套 |  | 24 | 0 | B2放疗科1组 1F急诊1组 2F血透室1组 3F消化内镜6组 4FICU9组 5F供应室1组 5F手术麻醉5组
7 | 倒污池 | 500×635×650/950 | 1、整体国标316不锈钢制作。 2、整体板材裸板厚度≥1.2mm板材。 3、脚踏翻盖，带自动缓冲旋转出水，冲洗干净，整体防溅水工艺。 4、翻盖带回落缓冲功能。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 套 |  | 7 | 0 | 1F急诊1组 2FEICU2组 4FICU1组 5F供应室1组 5F手术室2组
8 | 器械包耗材存储架 | 1000*600*2000 | 1、整体国标304不锈钢制作，主板裸板厚度≥1.5mm。 2、主管支架规格≥40*40（mm），主管裸板厚度≥2mm。 3、五层层板，层板有双支撑加强梁，全部为扣接形式,层数可增减，配不锈钢材质物品标签卡座。 4、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角。 | 延米 |  | 314 | 0 | 1F急诊14米 1FPIVS65米 2F血透室20米 2FEICU6米 2FEICU留观室4米 2F检验科34米 3F病理科19米 4FICU66米 5F供应室32米 5F手术室36米 5F手术麻醉18米
9 | 不锈钢操作台 | 1000*600*800/1800 | 1、整体国标316不锈钢制作。 2、板材裸板厚度≥2.0mm。 3、底部采用全封闭式结构。 4、中顶部采用双层结构工艺，尺寸：1000*600*1000（mm）（±30mm） 5、照明系统：采用集成节能光源，双控开关 6、配置3套嵌入式5插排插座，无缝嵌入工艺，不可藏污纳垢 7、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 8、双抽屉采用双层无缝工艺，配置不锈钢静音导轨 | 延米 |  | 95 | 0 | 1FPIVS58米 2F检验科1.5米 3F病理科1.5米 5F供应室34米
10 | 铅衣架 | 700*600*1250 | 1、整体国标304不锈钢制作，板材裸板厚度≥1.5MM。 2、顶部采用10套，可左右摆动式支架，左右摆动需静音。 3、配置优质静音刹车脚轮4个，脚轮尺寸≥100mm。 | 套 |  | 20 | 0 | 1F放射科10组 5F手术室10组
11 | 拖把池 | 600*500*500 | 1、水槽台面优质压花不锈钢板。 2、整体国标304不锈钢制作，裸板厚度≥1.2mm。 3、水槽体为模压一次成形 。 4、水槽均配置挡水板.搁物架。 5、产品为全圆弧.全封闭工艺。 6、单水槽，双开门，配置不锈钢水龙头。 7、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 60 | 0 | B2放疗科1组 B1核医学9组 1F放射科4组 1F急诊2组 1F急诊药房2组 1FPIVS5组 1F门诊1区1组 2F血透室6组 2FEICU留观室2组 2F门诊2区3组 3F超声科3组 3F呼吸内镜1组 3F门诊3区3组 3F日间化疗1组 3F病理科4组 4FICU3组 4F特需门诊3组 5F供应室1组 5F手术室2组 B区2F4组
12 | 配餐柜 | 1000*600*900 | 1、主体国标304不锈钢制作，门板板材裸板厚度≥1.0mm，框架板材裸板厚度≥1.2mm。 2、台面：采用抗倍特医用级台面板，抗菌、防污、耐磨耐刮。 3、门板、抽屉、柜内左右两侧面均为双层工字加强复合工艺制作，门板模压一次成型。 4、配置水斗一个，感应不锈钢冷热水龙头一个，按需配置电源。 5、柜体静电喷涂工艺。 6、配安全锁具，具备可调式留钥匙功能，配有多种不同管理模式的钥匙。 7、导轨：采用不锈钢三节阻尼滑轨，具有止动防滑功能。 8、不锈钢踢脚线：304不锈钢材质，裸板厚度≥1.0mm. 9、下柜采用整体焊接工艺，稳固耐用；柜门抽屉采用无螺丝装配技术。 10、配置两个双层工艺抽屉双开门，开门内配置两层可调节双层不锈钢层板 | 延米 |  | 46 | 0 | 1F急诊药房2米 1FPIVS1.5米 1F门诊1区2.5米 2FEICU3米 2F检验科1.5米 2F门诊2区1.5米 3F门诊3区2米 4F特需门诊2米 20个病区30米
13 | 定制柜 | 800*600*1300 | 1、整体国标304不锈钢制作。 2、板材裸板厚度≥1.2mm。 3、下双开门，开门内配置两层可调节层板。门板均可270°打开，可磁吸固定，推动时保证不晃动。 4、上面为单层开放式柜。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 13 | 0 | 1F放射科13组
14 | 换鞋凳 | 1000*400*500 | 1、整体国标304不锈钢制作。 2、板材裸板厚度：≥1.2mm。 3、双层开放式分割鞋架。 4、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 延米 |  | 10 | 0 | 1FPIVS7米 5F供应室3米
15 | 立式鞋柜16人 | 1200*400*1800 | 1、整体国标304不锈钢制作。 2、板材裸板厚度：≥1.0mm。 3、内尺寸可按照科室要求定做。 4、磁吸式开门，方便拿取。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 4 | 0 | 1FPIVS
16 | 三门更衣柜 | 1000*450*1800 | 1、整体国标304不锈钢制作。 2、板材裸板厚度：≥1.0mm。 3、三开门配置凹式把手。 4、开门内配置单格鞋架，脸盆架，单面镜。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 2 | 0 | 5F供应室2组
17 | 垫仓板 | 1000*500*300 | 1、整体国标304不锈钢制作。 2、板材裸板厚度：≥1.5mm。 3、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 30 | 0 | 1FPIVS
18 | 移动平板托架（大） | 800*420*200 | 1、整体SUS316不锈钢材质。 2、板材裸板厚度≥1.5mm。 3、φ10不锈钢三面三圆管围栏。 4、采用≥75mm静音双前刹脚轮。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 20 | 0 | 2F检验科
19 | 移动平板托架（中） | 680*400*200 | 1、整体SUS316不锈钢材质。 2、板材裸板厚度≥1.5mm。 3、φ10不锈钢三面三圆管围栏。 4、采用≥75mm静音双前刹脚轮。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 40 | 0 | 2F检验科
20 | 移动平板托架（小） | 500*450*200 | 1、整体SUS316不锈钢材质。 2、板材裸板厚度≥1.5mm。 3、φ10不锈钢三面三圆管围栏。 4、采用≥75mm静音双前刹脚轮。 5、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 20 | 0 | 2F检验科
21 | 四层移动操作台 | 800*500*1800 | 1、整体SUS316不锈钢材质，台面层板采用双层工艺，内部采用加强筋连接承重。 2、板材裸板厚度≥1.2mm。 3、多层，图片仅供参考，需要做三面围栏。 4、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 20 | 0 | 2F检验科
22 | 多功能移动操作台 | 900*450*900 | 1、整体SUS316不锈钢材质，台面层板采用双层工艺，内部采用加强筋连接承重。 2、主规格板材裸板厚度≥1.2mm，上下台面板材裸板厚度≥1.5mm。 3、凹式上台面右侧配备延展操作板，车体背面配备加深储物槽，需要做三面围栏。 4、右侧配置医疗废弃物收纳箱。 5、上台面下配置一个抽屉。与台面同等大小。 6、内配置篮筐，配条码标签，方便分类.标记。符合 JCI要求。可以自由分割高度尺寸。 7、整体需要采用双层结构工艺，无藏污纳垢的死角，内部工字加强复合工艺制作。 | 组 |  | 7 | 0 | 3F呼吸内镜
23 | 药车智能移动台 | 810*740*367 | 1、整体 304 不锈钢材质。承重 400KG 无变形。 2、上层框架目字型平台结构，管材规格≥20*60*2mm，纵贯连接板材裸板厚度规格≥6mm 3、下层框架结构。裸板厚度≥8mm，机加工成型，不得有划痕。 4、所有焊接处均无缝满焊接工艺结构。无焊疤，拐角圆滑，无凹凸处。 5、框架处配置榫卯配合连接件。 6、前面采用≥75mm 静音边刹承重脚轮，后面采用≥100mm万向边刹承重脚轮。整体动态承重≥400KG 7、上下层中间有5根直径25的圆管连接。 8、配置智能化信息接发口，需开放端口可适配不同的智能运送机器人 | 辆 |  | 40 | 0 | 20个病区，一个病区两个
24 | 餐车智能移动台 | 810*740*367 | 1、整体 304 不锈钢材质。承重 400KG 无变形。 2、上层框架目字型平台结构，管材规格≥20*60*2mm，纵贯连接板材裸板厚度规格≥6mm 3、下层框架结构。裸板厚度≥8mm，机加工成型，不得有划痕。 4、所有焊接处均无缝满焊接工艺结构。无焊疤，拐角圆滑，无凹凸处。 5、框架处配置榫卯配合连接件。 6、、前面采用≥100mm 静音边刹承重脚轮，后面采用≥125mm万向边刹承重脚轮。整体动态承重≥400KG。 7、上下层中间有5根直径25的圆管连接。 8、配置智能化信息接发口，需开放端口可适配不同的智能运送机器人 | 辆 |  | 40 | 0 | 20个病区，一个病区两个
合 计 | [6 empty] | 0