上呼吸道与下呼吸道（大、小气道及肺泡）的感染、过敏及炎症的诊疗，适用于支气管哮喘、慢性咳嗽、慢性阻塞性肺疾病和其他呼吸道炎症以及原发性纤毛运动障碍等疾病，还可用于社区支气管哮喘和阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研究以及体检中心过敏性气道炎症相关疾病的筛查。

1.采样方式：

- 在线口呼直接采样；

- 离线采样；

- 气袋采样（含潮气采集）；

- 在线鼻呼直接采样。

2.采样要求：

- 先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气之后进行呼气采样；

- 呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选；

- 呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选；

- 实时监测患者呼气流量；

3.测定模式：

- 具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定nNO；

- 具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定FeNO；

- 具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO；

- 婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sNO；

★5）不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可联合测试，提高了测试效率。