## Sheet1
金山院区水平衡测试项目清单
水计量器具安装 | 序号 | 位号 | 名称 | 水表口径 | 管道材质 | 安装位置 | 水表安装说明 | 水表与施工合计费用报价（元）
| 1 | S1-1 | 市政总表1生活水（1号门） | DN250 | 铁 | / | 市政表无需更换
| 2 | S1-2 | 市政总表2消防水（1号门） | DN200 | 铁 | / | 市政表无需更换
| 3 | S1-3 | 市政总表1生活水（2号门） | DN250 | 铁 | / | 市政表无需更换
| 4 | S1-4 | 市政总表2消防水（2号门） | DN200 | 铁 | / | 市政表无需更换
| 5 | S1-1’ | 市政总表1生活水（1号门）校准表 | DN250 | 铁 | 1号门卫北侧10米围墙外 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(300*300*250cm)，保温
| 6 | S1-3’ | 市政总表1生活水（2号门）校准表 | DN250 | 铁 | 发热门诊北侧围墙外 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(300*300*250cm)，保温
| 7 | S2-1 | 北门卫 | DN25 | 铜管 | 北门卫旁 | 4G表，配井盖，大理石地开挖回填(80*80*60cm)，保温
| 8 | S2-2 | 东门卫 | DN25 | 铜管 | 东门卫旁 | 4G表，配井盖，大理石地开挖回填(80*80*60cm)，保温
| 9 | S2-3 | 西门卫 | DN25 | 铜管 | 西门卫北侧 | 4G表，配井盖，大理石地开挖回填(80*80*60cm)，保温
| 10 | S2-4 | 西1门卫 | DN25 | 铜管 | 西1门卫旁 | 4G表，配井盖，大理石地开挖回填(80*80*60cm)，保温
| 11 | S2-5 | 行政楼&公寓宿舍楼 | DN100 | 铜管 | 职工食堂水泵房 | 4G表，保温
| 12 | S2-6 | 职工食堂 | DN100 | 铜管 | 职工食堂水泵房 | 4G表，保温
| 13 | S2-7 | 观察楼&综合楼 | DN100 | 铜管 | 防控西楼水泵房水箱旁 | 4G表，保温
| 14 | S2-8 | 水库(能源中心二)水箱1 | DN100 | 铜管 | 能源中心二水泵房内水箱1旁 | 4G表，保温
| 15 | S2-9 | 水库(能源中心二)水箱2 | DN100 | 铜管 | 能源中心二水泵房内水箱1旁 | 4G表，保温
| 16 | S2-10 | 水库(能源中心二)水箱3 | DN100 | 铜管 | 能源中心二水泵房内水箱1旁 | 4G表，保温
| 17 | S2-11 | 水库(能源中心二)水箱4 | DN100 | 铜管 | 能源中心二水泵房内水箱1旁 | 4G表，保温
| 18 | S2-12 | 锅炉房 | DN40 | PPR接铁 | 锅炉房内 | 4G表，保温
| 19 | S2-13 | 能源中心一 | DN100 | 铜管 | 能源中心一外东侧 | 4G表，配井盖，柏油路开挖回填(200*200*150cm)，保温
| 20 | S2-14 | 营养食堂 | DN100 | 铜管 | 营养食堂热交换机房内 | 4G表，保温
| 21 | S2-15 | 中心消毒供应&洗衣房 | DN150 | 铜管 | 洗衣房热交换机房内 | 4G表，保温
| 22 | S2-16 | 外科楼 | DN80 | 铜管 | 外科楼西南角绿化 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(150*150*150cm)，保温
| 23 | S2-17 | 应急储备楼 | DN150 | 铜管 | 应急储备楼北小泵房旁 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(250*250*150cm)，保温
| 24 | S2-18 | 焚烧站&太平间&污水处理站 | DN100 | 铜管 | 焚烧站南侧绿化旁水泥地 | 4G表，配井盖，水泥地开挖回填(200*200*150cm)，保温
| 25 | S2-19 | 发热门诊 | DN65 | PPR | 发热门诊北侧围墙外 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(120*120*120cm)，保温
| 26 | S2-20 | 东侧工地宿舍用水 | DN100 | PPR | / | 无需更换
| 27 | S2-21 | 东侧工地用水 | DN100 | PPR | / | 无需更换
| 28 | S2-22 | 西侧工地宿舍用水 | DN100 | PPR | / | 无需更换
| 29 | S2-23 | 西侧工地用水 | DN100 | PPR | / | 无需更换
| 30 | S3-1 | A区病房总表 | DN150 | 铜管 | A区病房楼内 | 4G表，保温
| 31 | S3-2 | B区病房总表 | DN150 | 铜管 | B区病房楼内 | 4G表，保温
| 32 | S3-3 | 焚烧站总表 | DN50 | 铜管 | 焚烧站南侧绿化旁水泥地 | 4G表，保温
| 33 | S3-4 | 外科楼增压 | DN150 | 铜管 | 外科楼内 | 4G表，保温
| 34 | S3-5 | 门急诊医技楼 | DN150 | 铜管 | 门急诊医技楼内 | 4G表，保温
| 35 | S3-6 | 药剂楼 | DN100 | PE | 药剂楼内 | 4G表，保温
| 36 | S3-7 | 科研中心 | DN80 | 铜管 | 科研中心内 | 4G表，保温
| 37 | S3-8 | 动物实验 | DN65 | 铜管 | 动物实验内 | 4G表，保温
| 38 | S3-9 | 行政楼 | DN100 | 铜管 | 公寓楼泵房间 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(200*200*150cm)，保温
| 39 | S3-10 | 公寓楼 | DN100 | 铜管 | 公寓楼泵房间 | 4G表，配井盖，绿化地开挖回填(200*200*150cm)，保温
| 合计31只表具需要新增或更换，8只表具无需变动 | [5 empty] | 水计量器具安装费用合计
智慧水务系统建设 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注
| 采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对医院的用水系统的设备、管路、消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，实现系统性节水的管控一体化。 |  |  | 套 | 1 | 含31只水表数据接入和系统部署及定额报警等功能设置，含手机APP软件使用。智慧水务系统具有项目信息,点位分布，区域和用途用水统计，时间段内用水量以及报警信息，
水平衡测试技术服务 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注
| 水平衡测试技术服务费 |  |  | 套 | 1 | 依据GB/T 12452-2022《水平衡测试通则》等标准进行水平衡测试，具体内容包含现场排摸、用水分析、报告编制、报告打印，报告验收等工作
冷却塔测试技术服务 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注
| 冷却塔测试技术服务费 |  |  | 台 | 11 | 依据水平衡测试要求和GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》，DB 31/T204-2021《冷却塔及其系统经济运行管理》，DB 31/T961-2015《冷却塔循环水系统用水效率评定及测试》等标准对11台冷却塔（单风机为一台）进行冷却塔热力性能测试并出具冷却塔测试报告
水计量器具安装、智慧水务系统建设、水平衡测试技术服务、冷却塔测试技术服务费用合计