激光治疗机

用于生殖器及肛周尖锐湿疣患者的治疗

基础需求

1、波长为≥2100nm的脉冲式固体激光，

2、组织穿透深度0.4-0.6mm，

3、可凝固直径小于1mm的微小血管，

4、有效地处理深部及角化过度的疣体

一氧化氮治疗仪

用于成人肺动脉高压、急性呼吸窘迫综合征、急性右心衰竭、顽固低氧血症、血栓栓塞性疾病、镰状细胞病等治疗

- 内置充电锂电池，方便病人转运；

- 无需耗材，

- 使用连接管路可重复消毒