## 1F空调系统
上海市公共卫生临床中心行政楼多功能会议室空调机组改造清单
（一）机组设备维护
序号 | 名称 | 规格型号 | 送/新/排/二次回风量/m³/h | 冷量/kW | 机组尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 设备AHU-1-1（新晃） | 新晃 | 32829 | 221 | 3762*2717*1844 | 套 | 1 |  |  | 15KW电机维护、风轮更换轴承
2 | 设备小计： | [7 empty] | 0
（二）控制系统更新
1 | 空调强弱电中央控制一体柜 | 1600*800*400 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | （含7寸触摸屏、美的威尚15kw变频器、美控DDC控制器等元器件含自控）
2 | 风管温湿度传感器 | KSD13E-13H |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 美的
3 | 风阀执行器 | KA20-M3E-2 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 美的
4 | 电温控水阀电动球阀 DN100（含法兰） | MVQQMA-100-B01 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 美的
5 | 电线 | 机房配套 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 起帆
6 | 阀门 | DN100 |  |  |  | 只 | 2 |  |  | 埃美柯
7 | 压力表温度计 | MP1.0 |  |  |  | 只 | 4
8 | 空调水管接管 | DN80-100 |  |  |  | 项 | 1
9 | BA自控系统安装调试费 |  |  |  |  | 项 | 1
10 | 自控小计
11 | 税金： | [7 empty] | 0
12 | （一+二）合计： | [7 empty] | 0