1、最大流速

氮气 ≥14L/min

干燥空气 ≥24L/min

2、最大压力

氮气 ≥80psi/5.52bar

干燥空气 ≥110psi/7.58bar

3、颗粒 ≤0.01um

4、无液滴、无领苯二甲酸

5、噪音 ≤55dB@1m